## Slide 1: 三线摆法测刚体的转动惯量
大学物理实验室
虚拟仿真实验教学

## Slide 2: 实验内容
了解三线摆原理，掌握用三线摆测定物体转动惯量的方法；
掌握游标卡尺等测量工具的正确使用方法；
理解刚体转动惯量概念，验证平行轴定理。

## Slide 3: 一. 实验原理
1. 刚体的转动惯量是刚体转动惯性的量度
质点转动惯量公式为：I=mr²
2. 三线法刚体转动惯量公式推导
当下圆盘的扭转角α很小时，下圆盘的振动可以看作理想的简谐振动。其势能Ep和动能Ek分别为：
图1 三线摆结构示意图 图2 下圆盘扭动振动
（1—底座； 2—底座上的调平螺丝； 3—支杆； 4—悬架和支杆连接的固定螺丝； 5—悬架；6—上圆盘悬线的固紧螺丝； 7—上圆盘； 8—悬线； 9—下圆盘； 10—待测金属环）
式中，m0是下圆盘的质量，g为重力加速度，h为下圆盘在振动时上升的高度， dα/dt=ω为角速度， dℎ/dt为下圆盘质心的速度，I0为圆盘对O1O轴的转动惯量。
若忽略摩擦力的影响，在重力场的作用下满足机械能守恒：

## Slide 4: 一. 实验原理
式中𝐻1为放了待测物之后的上、下圆盘间距，一般可以认为𝐻1 ≈ 𝐻。待测物的转
式中𝐻1为放了待测物之后的上、下圆盘间距，一般可以认为𝐻1 ≈ 𝐻。待测物的转
动式中𝐻1为放了待测物之后的上、下圆盘间距，一般可以认为𝐻1 ≈ 𝐻。待测物的转
动惯量I为：惯量I为：动惯量I为：
因下圆盘的转动能远大于上下运动的平动能，上式可近似为
经计算，
代入上式并对t求导，可得：
因振动周期T0 = 2π/ω，代入上式得：
故有：
该式为简谐振动方程，可得方程的解为：
只要准确测出三线摆的有关参数m0、 R、 r、 H和T0，就可以精确地求出下圆盘的转动惯量I0
3. 刚体转动惯量的计算方法
如果要测定一个质量为m的物体的转动惯量，可以先测无负载时下圆盘的转动惯量I0，然后将物体放在下圆盘上。注意必须让待测物的质心恰好在仪器的转动轴线上。测定整个系统的转动则后期T1，则系统的转动惯量可由下式求出：
式中H1为放了待测物之后的上、下圆盘间距，一般可以认为H1≈ H。待测物的转动惯量I为：

## Slide 5: 一. 实验原理
式中𝐻1为放了待测物之后的上、下圆盘间距，一般可以认为𝐻1 ≈ 𝐻。待测物的转
式中𝐻1为放了待测物之后的上、下圆盘间距，一般可以认为𝐻1 ≈ 𝐻。待测物的转
动式中𝐻1为放了待测物之后的上、下圆盘间距，一般可以认为𝐻1 ≈ 𝐻。待测物的转
动惯量I为：惯量I为：动惯量I为：转动惯量公式：I=mr²
式中𝐻1为放了待测物之后的上、下圆盘间距，一般可以认为𝐻1 ≈ 𝐻。待测物的转
式中𝐻1为放了待测物之后的上、下圆盘间距，一般可以认为𝐻1 ≈ 𝐻。待测物的转
动式中𝐻1为放了待测物之后的上、下圆盘间距，一般可以认为𝐻1 ≈ 𝐻。待测物的转
动惯量I为：惯量I为：动惯量I为：转动惯量公式：I=mr²
3.平行轴定理
物体对于任意轴的转动惯量Ia，等于通过此物体以质心为轴的转动惯量Ic加上物体质量m与两轴间距离d平方的乘积，也即是：
通过改变待测物体质心与三线摆中心转轴的距离，测量Ia与d2的关系便可验证转动惯量的平行轴定理。
质量均匀分布的圆盘、圆柱绕几何中心轴转动的转动惯量理论值计算公式：
圆环绕几何中心轴的转动惯量理论值计算公式：
知识拓展

## Slide 6: 二、实验仪器介绍——测量设备
测量设备：三线摆、米尺、游标卡尺、电子停表等

## Slide 7: 二、实验仪器介绍——三线摆
三线摆：圆柱体、圆环、水平仪等

## Slide 8: 二、实验仪器介绍——水平调节
将水平仪拖动到三线摆支架上、下圆盘中，对三线摆调节水平
思考题：调节三线摆的水平时，是先调节上圆盘水平还是先调节下圆盘水平？

## Slide 9: 二、实验仪器介绍——被测物体放置
用鼠标拖动圆柱和圆环，放在三线摆的下圆盘中， 放置圆柱或圆环时，圆柱或圆环会自动找到在下圆盘中的对称位置。
一个圆柱体、圆环、下圆盘的质量分别是 200.0g、385.5g 和 358.5g

## Slide 10: 二、实验仪器介绍——米尺
上圆盘悬点之间的距离；
上下圆盘之间的距离；
下圆盘选点之间的距离。
设在三角形ABC中，已知AB、BC和AC的边长分别为a、b和c ，则三角形的外接圆半径R可表示为：
AB
BC
AC
公式补充：用三角形边长计算外接圆的半径
若a=b=c，则

## Slide 11: 二、实验仪器介绍——秒表、游标卡尺
复位键
开始暂停键
确定测量精度（10分度，精度为0.1mm；20分度，精度为0.05；50分度，精度为0.02mm）；
看游标尺的"0"刻度线（读主尺的整数部分）；
看主尺与游标尺对齐的线（读游标尺的小数部分）；
将主、游标尺的读数相加，即为被测尺寸。
游标卡尺读数方法

## Slide 12: 四、实验内容
1、测定仪器常数H、 R、 r
确保三线摆上、下圆盘的水平，使仪器达到最佳测量状态。测量上下圆盘之间的距离H、下圆盘悬点到中心的距离R、上圆盘悬点到中心的距离r。
2、测量下圆盘的转动惯量
拖动三线摆上方的小圆盘，使其绕自身转动一个角度。借助线的张力使下圆盘作扭摆运动，而避免产生左右晃动。
3、测量圆环的转动惯量
盘上放上待测圆环，注意使圆环的质心恰好在转动轴上，测量圆环的质量和内、外直径。
利用公式求出圆环的转动惯量。
4、测量圆柱体的转动惯量，验证平行轴定理
将质量和形状尺寸相同的两金属圆柱体对称地放在下圆盘上，测量圆柱体质心到中心转轴的距离。
计算圆柱体的转动惯量，验证平行轴定理。

## Slide 13: 四、实验内容——仪器常数测定
实验中部分仪器的参数：一个圆柱体、圆环、下圆盘的质量分别是200.0g、385.5g和358.5g。
待测物理量 | 数值
上圆盘与悬盘之间的垂直距离H/mm | 
上圆盘悬孔间距a/mm | 
悬盘悬孔间距b/mm | 
圆环内直径2R1/mm | 
圆环外直径2R2/mm | 
小圆柱体直径2Rx/mm | 
放置小圆柱体两孔间的距离2x/mm | 

## Slide 14: 四、实验内容——仪器常数测定
式中𝐻1为放了待测物之后的上、下圆盘间距，一般可以认为𝐻1 ≈ 𝐻。待测物的转
式中𝐻1为放了待测物之后的上、下圆盘间距，一般可以认为𝐻1 ≈ 𝐻。待测物的转
动式中𝐻1为放了待测物之后的上、下圆盘间距，一般可以认为𝐻1 ≈ 𝐻。待测物的转
动惯量I为：惯量I为：动惯量I为：转动惯量公式：I=mr²
实验中部分仪器的参数：一个圆柱体、圆环、下圆盘的质量分别是200.0g、385.5g和358.5g。
上圆盘与悬盘之间的垂直距离H
上圆盘悬点距盘心距离r
悬盘悬点距盘心距离R
圆环内半径R1
圆环外半径R2
圆柱体半径Rx
单个圆柱体中心至悬盘中心距离x

## Slide 15: 四、实验内容——测量圆环的转动惯量
式中𝐻1为放了待测物之后的上、下圆盘间距，一般可以认为𝐻1 ≈ 𝐻。待测物的转
式中𝐻1为放了待测物之后的上、下圆盘间距，一般可以认为𝐻1 ≈ 𝐻。待测物的转
动式中𝐻1为放了待测物之后的上、下圆盘间距，一般可以认为𝐻1 ≈ 𝐻。待测物的转
动惯量I为：惯量I为：动惯量I为：转动惯量公式：I=mr²
（1）悬盘加圆环绕中心轴的转动惯量
（2）圆环绕中心轴的转动惯量
（3）圆环绕中心轴的转动惯量理论值
（4）圆环绕中心轴的转动惯量相对误差

## Slide 16: 四、实验内容——测量圆柱体的转动惯量
式中𝐻1为放了待测物之后的上、下圆盘间距，一般可以认为𝐻1 ≈ 𝐻。待测物的转
式中𝐻1为放了待测物之后的上、下圆盘间距，一般可以认为𝐻1 ≈ 𝐻。待测物的转
动式中𝐻1为放了待测物之后的上、下圆盘间距，一般可以认为𝐻1 ≈ 𝐻。待测物的转
动惯量I为：惯量I为：动惯量I为：转动惯量公式：I=mr²
（1）悬盘加2个圆柱体绕中心轴的转动惯量
（2）单个圆柱体绕中心轴的转动惯量
（3）根据转动惯量的平行轴定理，单个圆柱体绕中心轴的转动惯量
（4）比较 与 值，判断平行轴定理是否成立？

## Slide 17
接下来进行虚拟仿真实验操作演示
登录网址：http://118.184.217.73
学生登录账号：CAC+学号，密码为学号
补修的同学用虚拟账号进行登录